## Monthly Reporting
Monthly Reporting Pollutant Parameters
All values reported in mg/L.
Limits | BOD5 | COD | TSS | NH3 | P | FOG | TDS | PH
Daily Max. | 540 | 1110 | 360 | 65 | 14 | ---- | 3950 | 6.0 to10
Monthly Ave. | 450 | 922 | 300 | 54 | 12 | 75 | ---- | 6.0 to 9
Date Collected
2020-06-04 | 3.9 | 151 | 6 | <0.10 | 7.16 | <5 | 4980 | 6.74
2020-06-11 | <2.0 | 130 | 9 | 4.27 | 3.01 |  | 4720 | 7.03
2020-06-18 | 4.6 | 134 | 47 | 3.77 | 4.46 |  | 5110 | 6.64
2020-06-25 | 2.2 | 130 | 5 | 4.96 | 6.42 |  | 4630 | 7.05
Average | 3.5667 | 136.25 | 16.75 | 4.3333 | 5.2625
BOD5 = Biochemical Oxygen Demand
COD = Chemical Oxygen Demand
TSS = Total Suspended Solids
NH3 = Nitrogen, Ammonia
P =Total Phosphorous
FOG=Fats, Oil, and Greases
TDS = Total Dissolved Solids
Jordan Detweiler | [6 empty] | 2020-07-10
Jordan Detweiler

## Solids Handling Volume
Solids Handling Volume
Solids processing from the wastewater pretreatment plant
| Dried Sludge | Cake Sludge | Dry Tons
| 90% solids | 23% Solids | 100%
Date Hauled | (Tons) | (Tons)
2020-06-01 | 0
2020-06-02 | 63.13 | 43.6
2020-06-03 | 21.23
2020-06-04 | 0 | 22.14
2020-06-05 | 21.21 | 21.97
2020-06-06 | 0
2020-06-07 | 0
2020-06-08 | 0
2020-06-09 | 0
2020-06-10 | 0
2020-06-11 | 0 | 43.07
2020-06-12 | 0 | 20.89
2020-06-13 | 60.15 | 24.57
2020-06-14 | 0
2020-06-15 | 63.75
2020-06-16 | 43.5 | 20.14
2020-06-17 | 17.82 | 22.41
2020-06-18 | 18.03 | 23.9
2020-06-19 | 0 | 24.34
2020-06-20 | 0
2020-06-21 | 0
2020-06-22 | 0 | 46.63
2020-06-23 | 64.85
2020-06-24 | 0 | 24.67
2020-06-25 | 20.51 | 21.12
2020-06-26 | 20.17 | 24.99
2020-06-27 | 19.97 | 21.98
2020-06-28 | 0
2020-06-29 | 21.56
2020-06-30 | 20.42 | 20.93
| 476.3 | 427.35

## Effluent Discharge
Effluent Flow Data
All values reported in gallons.
Date | Daily Flow Discharged | Average Daily Flow | Month Total
2020-06-01 | 693383 | 702925.5667 | 21087767
2020-06-02 | 631971
2020-06-03 | 758274
2020-06-04 | 806248
2020-06-05 | 754074
2020-06-06 | 820885
2020-06-07 | 236941
2020-06-08 | 806902
2020-06-09 | 588779
2020-06-10 | 776777
2020-06-11 | 503996
2020-06-12 | 718023
2020-06-13 | 509556
2020-06-14 | 43494
2020-06-15 | 671908
2020-06-16 | 678653
2020-06-17 | 778849
2020-06-18 | 788972
2020-06-19 | 1482407
2020-06-20 | 765343
2020-06-21 | 601795
2020-06-22 | 685158
2020-06-23 | 712290
2020-06-24 | 819614
2020-06-25 | 787931
2020-06-26 | 813262
2020-06-27 | 821713
2020-06-28 | 600942
2020-06-29 | 762462
2020-06-30 | 667165
Formulas:
Date = [Date, row above]+1